## P03
P03 - PROTESI OCULISTICHE
CND | Descrizione | Note
P030102090201 | Lenti intraoculari acriliche idrofobiche monopezzo cromofori assenti non precaricate.
P030102090201 | Lenti intraoculari acriliche idrofobiche monopezzo cromofori assenti precaricate.
P030102090201 | Lenti intraoculari acriliche idrofobiche monopezzo con cromoforo giallo precaricate.
P030102090201 | Lenti intraoculari acriliche idrofobiche per microincisione precaricaricate.
P030102090201 | Lenti intraoculari acriliche idrofobiche con diottrie minori o uguali a 0 precaricate/non precaricate.
P030102090201 | Lenti intraoculari acriliche idrofobiche con diottrie maggiori o uguali a 34 mm precaricate/non precaricate.
P030102090201 | Lenti intraoculari tre pezzi con piatto ottico acrilico idrofobico non precaricate.
P030102090201 | Lenti intraoculari tre pezzi con piatto otti.co acrilico idrofobico precaricate.
P030102090202 | Lenti intraoculari acriliche idrofiliche precaricate.
P030102090202 | Lenti intraoculari acriliche idrofiliche non precaricate.
P030102090202 | Lenti intraoculari acriliche idrofiliche con diottrie minori o uguali a 0 precaricate/non precaricate.
P030102090202 | Lenti intraoculari acriliche idrofiliche non precaricate con diottrie maggiori o uguali a 34 mm precaricate/non precaricate.

## P06
P06 - PROTESI MAMMARIE
CND | Descrizione | Note
P060101 | Protesi Mammarie Microtesturizzate Rotonda.
P060101 | Protesi Mammarie in Poliuretano Rotonde.
P060101 | Protesi Mammarie Rotonde Lisce.
P060102 | Protesi Mammarie Microtesturizzate a profilo Anatomico.
P060102 | Protesi Mammarie in Poliuretano a profilo Anatomico.
P060199 | Protesi Mammarie Leggere.
P060299 | Espansore Tissutale Microtesturizzato Anatomico per ricostruzione mammaria.
P060299 | Espansore Tissutale per interventi di mastoplastica ricostruttiva.
P060299 | Espansore/Protesi (Becker).
P0699 | Protesi ricostruzione complesso aureola/capezzolo.

## P07
P07 - PROTESI VASCOLARI E CARDIACHE
CND | Descrizione | Note
P070301010104 | Valvola tricuspide ad impianto percutaneo: Bioprotesi valvolare su supporto metallico per impianto.
P070301010202 | Valvola mitrale ad impianto percutaneo: Bioprotesi valvolare su supporto metallico per impianto transcatetere, completa di tutti gli accessori richiesti per la preparazione e l'impianto.
P070301010203 | Valvola polmonare ad impianto percutaneo: Bioprotesi valvolare su supporto metallico per la sostituzione transcatetere della valvola polmonare.
P0703010302 | Valvola aortica Balloon Expandable: Bioprotesi valvolare aortica su supporto metallico per impianto transcatetere (vascolare o transapicale) espandibile con pallone, completa di tutti gli accessori richiesti per la preparazione e l'impianto.
P0703010302 | Valvola aortica Self Expandable: Bioprotesi valvolare aortica su supporto metallico per impianto transcatetere (vascolare o transapicale) autoespandibile completa di tutti gli accessori richiesti per la preparazione e l'impianto.
P0703010302 | Bioprotesi valvolare mitralica transapicale varie misure, completa di tutti gli accessori necessari per l'impianto. Sterile monouso.
P07040199 | Sistema per il trattamento percutaneo dell'angina refrattaria costituito da protesi da posizionare in seno coronarico. Completo di accessori per la procedura.
P070402 | Stent coronarico a rilascio di farmaco in platino-cromo o materiale equivalente, a celle aperte, premontato su pallone, con rivestimento con polimero bioassorbibile, destinato a vasi di grosso calibro, con possibilità di sovraespansione fino al diametro di 6,0mm. Varie misure. Sterile monouso.
P070402010102 | Stent metallico in platino/iridio o altro materiale equivalente, nudo,utilizzabile per il trattamento della coartazione aortica, espandibile con catetere a palloncino, diametro fino a 25mm, varie lunghezze.
P070402010102 | Stent metallico in platino/iridio o altro materiale equivalente, ricoperto,utilizzabile per il trattamento della coartazione aortica, espandibile con catetere a palloncino, diametro fino a 25mm, varie lunghezze.
P070402010102 | Stent metallico in platino/iridio o altro materiale equivalente, ricoperto premonatto su BIB,utilizzabile per il trattamento della coartazione aortica, espandibile con catetere a palloncino, diametro fino a 30mm, varie lunghezze.
P070402010301 | Stent coronarico in lega metallica cromo-cobalto a rilascio di farmaco con polimero permanente: Stent coronarico in lega metallica cromo-cobalto a rilascio di farmaco antiproliferativo della famiglia Limus mediante matrice polimerica permanente, premontato su palloncino e sistema a scambio rapido “monorail” compatibile con guide coronariche (0.014”).
P070402010301 | Stent coronarico in lega metallica a rilascio di farmaco con polimero riassorbibile biodegradabile: Stent, a rilascio di famaco antiproliferativo della famiglia Limus mediante matrice polimerica riassorbibile su base in cromo cobalto o equivalente escluso leghe di acciaio, premontato su palloncino e sistema a scambio rapido “monorail” compatibile con guide coronariche (0.014”).
P070402010302 | Stent coronarico in lega metallica cromo-cobalto a rilascio di farmaco senza polimero: Stent, a rilascio di famaco antiproliferativo della famiglia Limus senza matrice polimerica su base in cromo cobalto, premontato su palloncino e sistema a scambio rapido “monorail” compatibile con guide coronariche (0.014”).
P0704020199 | Stent coronarici ricoperti: Stent ricoperti in materiale biocompatibile con struttura impermeabile o quasi impermeabile al sangue. Deve disporre di un sistema di impianto con catetere a palloncino a scambio rapido compatibile con guide coronariche da 0,014. Il sistema di rilascio deve essere compatibile almeno con cateteri guida 6F.
P0704020199 | Stent carotidei autoespandibili in nitinol: Stent carotideo, autoespandibile in nitinolo, a celle aperte o chiuse, con sistema di rilascio monorail.
P0704020201 | Stent vascolari asse iliaco: Stent periferico autoespandibile o espandibile su pallone per il trattamento delle lesioni dell'asse iliaco.
P0704020201 | Stent vascolari asse femoro-popliteo: Stent periferico autoespandibile o espandibile su pallone per il trattamento delle lesioni dell'asse femoro-popliteo.
P0704020202 | Stent periferici ricoperti: Endoprotesi vascolari ricoperte per il trattamento endoluminale di aneurismi e rotture di vaso.
P0704020299 | Stent vascolari asse femoro-popliteo: Stent vascolare autoespandibile per arterie iliache, femorali, in nitinol, a celle chiuse/aperte con shaft con stent multipli. Disponibilità di vari diametri e lunghezze.
P07040302 | PFO/DIA: Dispositivo per la chiusura percutanea di difetti interatriali (DIA) e del forame ovale pervio (PFO), auto espandibile e riposizionabile, con ampia gamma di versioni e misure, fornito con il suo sistema di rilascio e gli accessori necessari per l'impianto.
P07040302 | DIV: Dispositivo per la chiusura percutanea di difetti interventricolari (DIV), auto espandibile, fornito con il suo sistema di rilascio e gli accessori necessari per l'impianto.
P07040303 | Sistema di chiusura percutanea di forame ovale pervio senza rilascio di protesi permanente. Il dispositivo consente la chiusura del PFO mediante il posizionamento di doppia sutura chirurgica in polipropilene. Il device non necessita di terapia antitrombotica.
P07040303 | Dispositivo percutaneo a doppio disco in nitinol per la chiusura del dotto arterioso pervio, riposizionabile, completo di sistema di rilascio. Varie misure. Sterile monouso.
P07040399 | Leak perivalvolari: Sistema per la chiusura percutanea di leak perivalvolare (mitralico, aortico, tricuspidalico), fornito con il suo sistema di rilascio e gli accessori necessari per l'impianto.
P07040399 | Dispositivo autoespandibile percutaneo per la chiusura di fistole ed embolizzazioni vascolari. Sistema completo di accessori per l’impianto.
P0780 | Guide preformate per procedure di valvuloplastica aortica e TAVI.
P0799 | Sistema percutaneo per l'obliterazione dell'auricola sinistra completo di accessori d'uso: Dispositivo per la chiusura transcatetere dell'auricola sinistra costituito da una struttura auto espandibile in nitinol, con ampia gamma di versioni e misure, fornito con il suo sistema di rilascio e gli accessori necessari per l'impianto.
P0799 | Sistema percutaneo trattamento insufficienza mitralica: Sistema per il trattamento transcatetere dell'insufficienza mitralica mediante l'impianto di clip dedicate.
P0799 | Sistema percutaneo per anuloplastica mitralica: Sistema per anuloplastica per la ricostruzione della valvola mitrale mediante procedura transettale per via transvenosa.
P0799 | Sistema percutaneo trattamento insufficienza tricuspidalica: Sistema per il trattamento transcatetere dell'insufficienza tricuspidalica mediante l'impianto di clip dedicate.

## P09
P09- PROTESI ORTOPEDICHE E MEZZI PER OSTEOSINTESI E SINTESI TENDINEO-LEGAMENTOSA
CND | Descrizione | Note
P09120102 | Ancore per artroscopia di spalla per cuffia dei rotatori.
P09120102 | Ancore per riparazione del cercine glenoideo.
P09120102 | Ancore da spalla.
P09120102 | Ancore per cuffia dei rotatori.
P09120102 | Ancore per spalla.
P09120102 | Ancore per riparazione del cercine glenoideo.
P09120102 | Ancore senza nodi per tecnica double row.
P091202 | Chiodi per omero prossimale, con bloccaggio manuale, in titanio.
P091202 | Chiodi per omero diafisario, con bloccaggio manuale, in titanio.
P091202 | Chiodi pertrocanterici con una vite cefalica, con bloccaggio manuale, in titanio.
P091202 | Chiodi pertrocanterici con due viti cefaliche (o una vite cefalica + perno antirotazionale), con bloccaggio manuale, in titanio.
P091202 | Chiodi pertrocanterici long, con una vite cefalica, in con bloccaggio manuale, in titanio.
P091202 | Chiodi pertrocanterici long, con due viti cefaliche (o una vite cefalica + perno antirotazionale) in con bloccaggio manuale, in titanio.
P091202 | Chiodi per femore diafisario, con bloccaggio manuale, in titanio.
P091202 | Chiodi per tibia, con bloccaggio manuale, in titanio.
P091202 | Chiodi retrogradi per femore, in titanio.
P091202 | Chiodi per artrodesi caviglia, in titanio a bloccaggio manuale.
P091202 | Sistema di chiodi per omero prossimale, in fibra di carbonio.
P091202 | Sistema di chiodi pertrocanterico, in fibra di carbonio.
P091202 | Sistema di chiodi per femore diafisario, in fibra di carbonio.
P091202 | Sistema di chiodi per diafisi di tibia, in fibra di carbonio.
P091202 | Sistema di chiodi per artrodesi di caviglia, in fibra di carbonio.
P091202 | Sistema per la correzione mininvasiva dell'alluce valgo.
P091202 | Chiodi per omero prossimale, con bloccaggio manuale, in titanio.
P091202 | Chiodi per omero diafisario, con bloccaggio manuale, in titanio.
P091202 | Chiodi pertrocanterici con una vite cefalica, con bloccaggio manuale, in titanio.
P091202 | Chiodi pertrocanterici con due viti cefaliche (o una vite cefalica + perno antirotazionale), con bloccaggio manuale, in titanio.
P091202 | Chiodi pertrocanterici long, con una vite cefalica, con bloccaggio manuale, in titanio.
P091202 | Chiodi pertrocanterici long, con due viti cefaliche (o una vite cefalica + perno antirotazionale) con bloccaggio manuale, in titanio.
P091202 | Chiodi per femore diafisario, con bloccaggio manuale, in titanio.
P091202 | Chiodi per tibia, con bloccaggio manuale, in titanio.
P091202 | Chiodi retrogradi per femore con bloccaggio manuale, in titanio.
P091202 | Chiodi per artrodesi caviglia, con bloccaggio manuale, in titanio.
P091202 | Chiodi con alette, con bloccaggio manuale, in titanio.
P091202 | Chiodi per omero diafisario, in titanio a bloccaggio guidato magnetico.
P091202 | Chiodi pertrocanterici versione long, in titanio a bloccaggio guidato magnetico.
P091202 | Chiodi per femore diafisario in titanio a bloccaggio guidato magnetico.
P091202 | Chiodi per tibia diafisaria, in titanio a bloccaggio guidato magnetico.
P091202 | Chiodi retrogradi per femore, in titanio a bloccaggio guidato magnetico.
P091202 | Chiodi per omero prossimale, in fibra di carbonio o peek.
P091202 | Chiodi pertrocanterico, in fibra di carbonio o peek.
P091202 | Chiodi per femore diafisario, in fibra di carbonio o peek.
P091202 | Chiodi per diafisi di tibia, in fibra di carbonio o peek.
P091202 | Chiodi per artrodesi di caviglia, in fibra di carbonio o peek.
P091202 | Chiodi con sistema di prevenzione delle infezioni.
P09120201 | Sistema per la correzione mininvasiva dell'alluce valgo.
P09120299 | Chiodi con alette, in titanio.
P09120301 | Fili di Kirschner in acciaio.
P09120301 | Fili di Kirschner in titanio.
P09120301 | Fili di Kirschner in acciaio
P09120301 | Fili di Kirschner in titanio.
P09120302 | Cerchiaggi con cavi.
P09120302 | Cerchiaggi con strip.
P09120302 | Cerchiaggi con fascette.
P09120302 | Cerchiaggi con cavi.
P09120302 | Cerchiaggi con strip.
P09120302 | Cerchiaggi con fascette.
P091204 | Fissatori esterni per fratture dell'epifisi prossimale di omero.
P091204 | Fissatori esterni delle fratture distali di radio.
P091204 | Fissatori esterni per gomito.
P091204 | Fissatori esterni monotube per fratture diafisarie.
P091204 | Fissatori esterni per grandi e piccoli segmenti dell’arto inferiore.
P091204 | Fissatori esterni per grandi e piccoli segmenti dell’arto superiore.
P091204 | Fissatori esterni per damage control, distretti vari.
P091204 | Fissatori esterni per fratture di bacino in kit sterile.
P091204 | Fissatori esterni modulari in fibra di carbonio.
P091204 | Fissatori esterni per fratture di bacino.
P091204 | Fissatori esterni circolari.
P091204 | Sistema per fissazione femorale nella ricostruzione del lca/lcp in sospensione.
P091204 | Sistema per fissazione tibiale con viti a interferenza e riassorbibili.
P091204 | Fissatori esterni per fratture dell'epifisi prossimale di omero.
P091204 | Fissatori esterni delle fratture distali di radio.
P091204 | Fissatori esterni per gomito.
P091204 | Fissatori esterni monoassiale per fratture diafisarie.
P091204 | Fissatori esterni per grandi e piccoli segmenti dell’arto inferiore.
P091204 | Fissatori esterni per grandi e piccoli segmenti dell’arto superiore.
P091204 | Fissatori esterni per damage control, distretti vari.
P091204 | Fissatori esterni per fratture di bacino in kit sterile.
P091204 | Fissatori esterni modulari in fibra di carbonio o peek.
P091204 | Fissatori esterni per fratture di bacino.
P091204 | Fissatori esterni circolari.
P091204 | Sistema di Fissazione esterna per calcagno.
P091204 | Sistema per fissazione femorale nella ricostruzione del lca/lcp e/o acromion claveare e/o sindesmosi tibio-peroneale distale in sospensione.
P091204 | Sistema per fissazione tibiale con viti a interferenza e riassorbibili.
P091205 | Placche periprotesiche di femore, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche per diafisi di clavicola, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche per articolazione acromion-claveare, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche per omero prossimale, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche periprotesiche di omero, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche per diafisi di omero, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche per diafisi di tibia, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche per omero distale articolare, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche per omero distale extra-articolare, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche per ulna prossimale, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche per diafisi di radio e/o ulna, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche volari per radio distale, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche dorsali per radio distale, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche per ulna distale, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Mini-placche per la chirurgia della mano, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche a basso profilo per il bacino, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche per femore prossimale, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche periprotesiche di femore, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche per diafisi femorale, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche per femore distale, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche per osteotomia correttiva di femore , in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche per rotula, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche per tibia prossimale, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche per osteotomia correttiva di tibia, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche per tibia distale, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche per perone, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Mini placche per la chirurgia del piede, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Vite Placche ad angolo variabile per chirurgia del femore.
P09120503 | Placche per omero prossimale, in fibra di carbonio.
P09120503 | Placche per radio distale volare.
P09120503 | Placche per diafisi femorale e tibiale, in fibra di carbonio.
P09120503 | Placche per femore distale, in fibra di carbonio.
P09120503 | Placche per perone distale, in fibra di carbonio.
P09120503 | Placche per diafisi di clavicola, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche per articolazione acromion-claveare, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche per omero prossimale, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche periprotesiche di omero, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche per diafisi di omero, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche per diafisi di tibia, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche per omero distale articolare, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche per omero distale extra-articolare, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche per ulna prossimale, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche per diafisi di radio e/o ulna, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche volari per radio distale, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche dorsali per radio distale, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche per ulna distale, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Mini-placche per la chirurgia della mano, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche per il bacino, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche per femore prossimale, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche per diafisi femorale, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche per femore distale, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche per osteotomia correttiva di femore , in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche per rotula, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche per tibia prossimale, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche per osteotomia correttiva di tibia, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche per tibia distale, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche per perone, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Mini placche per la chirurgia del piede, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Vite Placche ad angolo variabile per chirurgia del Femore, in titanio e/o acciaio amagnetico.
P09120503 | Placche per omero prossimale, in fibra di carbonio o peek.
P09120503 | Placche per radio distale volare in fibra di carbonio o peek.
P09120503 | Placche per diafisi femorale e tibiale, in fibra di carbonio o peek.
P09120503 | Placche per femore distale, in fibra di carbonio o peek.
P09120503 | Placche per perone distale, in fibra di carbonio o peek.
P091206 | Barre, viti e uncini vertebrali.
P091206 | Barre, viti e uncini vertebrali.
P091206 | Barre, viti e uncini vertebrali per stabilizzazione toraco-lombare-sacrale posteriore.
P09120603 | Viti cannulate senza testa.
P09120603 | Viti cannulate.
P09120603 | Viti cannulate senza testa.
P09120603 | Viti cannulate.
P09120603 | Viti cannulate con rondella.
P09120603 | Viti cannulate senza testa.
P09120603 | Viti cannulate senza testa, doppia filettatura.
P0913 | Set di rimozione viti rotte o danneggiate.
P0913 | Set di rimozione viti rotte o danneggiate.
P0999 | Cannule.
P0999 | Membrana riassorbibile per la riparazione condrale.
P0999 | Membrana per la riparazione dei difetti cartilaginei.
P0999 | Membrana a due strati a base di collagene.
P0999 | Gel viscoelastico per interventi sui tendini e sui nervi.
P0999 | Cannule.
P0999 | Materiali per fissazione femorale nella ricostruzione del lca con tecnica BTB.
P0999 | Bottoni liberi per la ricostruzione del lca/lcp.
P0999 | Kit monouso per LCA per gli innesti Osteo-Legamentosi e Tissutali.
P0999 | Membrana riassorbibile per la riparazione condrale.
P0999 | Membrana per la riparazione dei difetti cartilaginei.
P0999 | Membrana per condropatie a due strati.
P0999 | Gel viscoelastico per interventi sui tendini e sui nervi.
P0999 | Kit per osteosintesi percutanea elastica.

## P90
P90 - DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E MEZZI PER OSTEOSINTESI - VARI
CND | Descrizione | Note
P9002 | Protesi in polipropilene o poliestere preformate per ernia inguinale autoaderenti/autoadesive.
P9002 | Protesi in polipropilene o poliestere autoaderenti/autoadesive per laparocele in open.
P900201 | Protesi completamente assorbibile sintetica per supporto temporaneo.
P900202 | Protesi in polipropilene monofilamento.
P900202 | Rete macroporosa leggera in monofilamento polipropilene, filo Ǿ 120 µ circa, per laparocele, porosità minima 410 µ, grammatura media non superiore a 50 g./m2.
P900202 | Protesi in polipropilene preformata per ernia inguinale maschile e femminile idonea per interventi con accesso anteriore.
P900202 | Protesi per ernia inguinale preformata con plug in polipropilene anche in conf. separata.
P900202 | Protesi non assorbibile di idoneo materiale con lato a rapida infiltrazione tissutale, leggere, con lato a contatto con i visceri con minima aderenza, anche nel tipo con sistema di posizionamento.
P900202 | Protesi per ernia inguinale maschile presagomata macroporosa rigida con foro e plug piatto rotondo con foro eccentrico in polipropilene.
P900202 | Rete macroporosa presagomata con foro per ernia inguinale maschile con tappo piatto presagomato rotondo Ǿ 7 cm circa , con rete quadriassiale macroporosa rotonda Ǿ 5cm con foro eccentrico.
P900202 | Plug piatto rotondo rigido macroporoso con foro eccentrico in polipropilene.
P900202 | Protesi macroporosa rigida presagomata per ernia inguinale femminile in polipropilene.
P900203 | Protesi in PTFE da poter porre a contatto con visceri con lato antiaderenziale , anche con trattamento antimicrobico, spessore 1/1,5 mm.
P900203 | Protesi in PTFE da poter porre a contatto con visceri con lato antiaderenziale , anche con trattamento antimicrobico, spessore 2 mm.
P900204 | Protesi per ernia inguinale preformata non assorbibile o semiassorbibile con plug tridimenzionale.
P900204 | Protesi semiassorbibile, monofilamento, per il trattamento dell'ernia inguinale e incisionale con posizionamento posteriore.
P900204 | Protesi con composizione mista parzialmente riassorbibile non autoaderente compatibile col contatto con i visceri a struttura macroporosa per ernia inguinale, rettangolari o ovali.
P900204 | Protesi per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con doppio lato antiaderenziale per il contatto con i visceri.
P900204 | Protesi per ernia ombelicale, addominale, epigastrica, difetti da trocar da accesso laparoscopico a memoria di forma compatibile con il contatto con i visceri con eventuale sistema fissagio.
P900204 | Protesi ibrida 3d costituita da una parte in PTFE e da un doppio strato di materiale bio-assorbibile per posizionamento intraperitoneale.
P900204 | Protesi per la riparazione del laparocele con un lato in polipropilene e uno in PTFE terdocolato di spessore 0,5 mm per uso laparoscopico, senza rischi di delaminazione o perdita di filamenti,completa di markers per facilitare il posizionamento . Adatta per la riparazione di difetti di parete con carenza di peritoneo con approccio laparoscopico.
P900204 | Rete semiassorbibile tessuta con tecnologia quadriassiale con monofilamento di Polipropilene (PP) e Acido Polilattico (PLLA), per la riparazione chirurgica delle ernie inguinali con tecnica open senza contatto viscerale. Peso pre-impianto: 80g/m² Tempo assorbimento PLLA: 7-10 mesi. Peso post impianto (20 g/m²).
P900205 | Protesi non assorbibile per riparazione di ernie inguinali per via laparoscopica, leggere, macroporose, anche nel tipo autoadesivo.
P900205 | Protesi presagomate in materiale sintetico per ernia parastomale.
P900205 | Protesi in poliestere monofilamento tridimensionale parzialmente riassorbibile non autoaderente ,compatibile con il contatto con i visceri ,con marcatore per facilitare il centraggio e l'orientamento della rete.
P900205 | Protesi parzialmente assorbibile per riparazione di ernie inguinali per via laparoscopica, leggere, macroporose, anche nel tipo autoadesivo.
P900205 | Rete per la prevenzione dell'ernia incisionale costituita da una maglia macroporosa monofilamento in poliestere o polipropilene e di un sistema ancorante riassorbibile per facilitarne il fissaggio conf. sterile monouso misure varie.
P900299 | Reti Sintetiche non riassorbibile in polipropilene titanizzato.
P900299 | Reti Sintetiche non riassorbibile in polipropilene pocket.
P900299 | Protesi biologica di matrice acellulare di derma porcino crosslinked.
P900299 | Dispositivo in materiale bioassorbile completamente di sintesi per trattamento di fistola perianale complessa.
P900299 | Sistema chiusuara fistole anale in pasta derma porcino croos-linkato in formato iniettabile.
P900299 | Protesi in derma fetale bovino spess. 3-4mm.
P900399 | Protesi biologica di pericardio eterologo non crosslinked.
P900399 | Protesi biologica a base di collagene di pericardio eterologo crosslinked.
P900402 | Protesi biologica di matrice acellulare di derma porcino non crosslinked.
P900402 | Protesi sintetica riassorbibile (sintetico a lento riassorbimento) per riparazione ernia iatale e parete addominale.
P900402 | Matrice 3 D sintetica totalmente riassorbibile per la rigenerazione di neo -tessuto nei campi contaminati di grado 3.
P900402 | Rete monofilamento in poliidrossibutirrato adatta al rinforzo della riparazione di tessuti molli e/o potenziale contaminazione in materiale biocompatibile completamente riassorbibile per via idrolitica (12-18mesi) tale da garantire il mantenimento della resistenza tensile fino alla completa rigenerazione tessuto.
P900402 | Rete monofilamento in poliidrossibutirrato adatta al rinforzo della riparazione di tessuti molli e/o potenziale contaminazione in materiale biocompatibile completamente riassorbibile per via idrolitica (12-18mesi) tale da garantire il mantenimento della resistenza tensile fino alla completa rigenerazione tessuto. La rete deve essere rivestita sul versante viscerale di idrogel bioassorbibile x la prevenzione aderenze (tecnica open e laparo). Dotate di marker orientamento.
P9099 | Matrice derivazione biologica in derma bovino per la ricostruzione dei tessuti molli di chirurgia mammaria post-oncologica.
P9099 | Matrice derivazione biologica in pericardio bovino per la ricostruzione dei tessuti molli di chirurgia mammaria post-oncologica.
P9099 | Matrice derivazione biologica in pericardio bovino presage (pocket) per la ricostruzione dei tessuti molli di chirurgia mammaria post-oncologica.
P9099 | Matrice derivazione biologica in derma porcino per la ricostruzione dei tessuti molli di chirurgia mammaria post-oncologica.
P9099 | Matrice derivazione biologica in derma porcino presage (pocket) per la ricostruzione dei tessuti molli di chirurgia mammaria post-oncologica.

## Q02
Q02 - DISPOSITIVI PER OFTALMOLOGIA
CND | Descrizione | Note
Q02030203 | Soluzione salina sterile bilanciata arricchita da 500 ml.
Q02030203 | Soluzione salina sterile bilanciata da almeno 15 ml.
Q02030203 | Soluzione salina sterile bilanciata da almeno 500 ml.
Q02030301 | Sostanza viscoelastica coesiva a basso peso molecolare.
Q02030301 | Sostanza viscoelastica coesiva ad alto peso molecolare.
Q02030301 | Sostanza viscoelastica adesiva - dispersiva.
Q02030301 | Sostanza viscoelastica coesiva - dispersiva.

## R01
R01-DISPOSITIVI PER INTUBAZIONE
CND | Descrizione | Note
R010101 | Cannula naso-faringea monouso in PVC, tutte le misure.
R010102 | Cannula orofaringea di Guedel monouso, tutte le misure.
R010102 | Cannula orofaringea per intubazione a fibra ottica, tutte le misure.
R01020101 | Maschera laringea monolume, misure neonatali.
R01020101 | Maschera laringea monolume, misure pediatriche.
R01020101 | Maschera laringea monolume, misure per adulti.
R01020101 | Maschera laringea pluriuso in silicone o altro materiale equivalente con cuffia gonfiabile e valvola di sgonfiaggio rapido. Misure varie ad. e ped.
R01020102 | Maschera laringea bilume tipo "ProSeal", misure neonatali.
R01020102 | Maschera laringea bilume tipo "ProSeal", misure pediatriche.
R01020102 | Maschera laringea, monouso, sterile, con cuffia in silicone o altro materiale equivalente, gonfiabile e presagomata, dotata di ampio canale per l'accesso all'endoscopio nelle procedure del tratto gastrointestinale superiore. Misure varie ad. e ped.
R01020103 | Maschera laringea bilume tipo "ProSeal", misure per adulti.
R01020199 | Maschera laringea per endoscopia bronchiale, misure neonatali.
R01020199 | Maschera laringea per endoscopia bronchiale, misure pediatriche.
R01020199 | Maschera laringea per endoscopia bronchiale, misure per adulti.
R01020199 | Maschera laringea (dispositivo sovraglottideo) tipo "I-gel" monouso, misure neonatali.
R01020199 | Maschera laringea (dispositivo sovraglottideo) tipo "I-gel" monouso, misure pediatriche.
R01020199 | Maschera laringea (dispositivo sovraglottideo) tipo "I-gel" monouso, misure per adulti.
R010202 | Cannula tracheale a T tipo Mongtomery per il trattamento delle patologie laringotracheali, in silicone di grado medicale o altro materiale equivalente con superficie liscia, anello di sicurezza. misure varie.
R010301 | Tubo tracheale non cuffiato per uso neonatale, varie misure.
R010301 | Tubo tracheale non cuffiato per uso pediatrico, varie misure.
R010302 | Tubo tracheale cuffiato per adulti, tutte le misure.
R010302 | Tubo tracheale cuffiato per uso pediatrico, varie misure.
R010302 | Tubo tracheale cuffiato con linea di aspirazione per adulti, tutte le misure.
R01030201 | Tubo Nasotracheale monouso e sterile. Tale tubo deve essere in PVC o altro materiale equivalente trasparente latex free, centimetrato, cuffia a bassa pressione, linea radiopaca su tutta la lunghezza e palloncino di controllo con valvola di non ritorno, punta atraumatica tipo Magil. Misure da 5,0 a 9,0 mm comprese le mezze misure.
R01030202 | Tubo tracheale cuffiato ed armato per adulti, tutte le misure.
R01030202 | Tubo tracheale cuffiato ed armato per uso pediatrico, varie misure.
R010380 | Introduttore sterile monouso morbido centimetrato per tubi endotracheali di muallem per intubazioni difficili mis. Varie.
R010399 | Tubo tracheale nasale cuffiato per adulti, tutte le misure.
R010399 | Tubo tracheale nasale cuffiato per uso pediatrico, varie misure.
R010399 | Tubo tracheale nasale non cuffiato per uso pediatrico, varie misure.
R010399 | Tubo tracheale per chirurgia laser delle vie aeree, tutte le misure.
R010399 | Catetere per intubazione aintree.
R0104 | Tubo bronchiale per chirurgia toracica tipo RobertShaw (dx).
R010401 | Tubo bronchiale per chirurgia toracica tipo White (dx).
R010402 | Tubo bronchiale per chirurgia toracica tipo Carlens (sx).
R01040202 | Tubi orotracheali doppio lume per ventilazione monopolmonare con videocamera integrata.
R01040202 | Tubi orotracheali singolo lume con bloccatore bronchiale per ventilazione monopolmonare con videocamera integrata.
R010480 | Bloccatore bronchiale da 7 French.
R010480 | Bloccatore bronchiale da 9 French.
R010480 | Bloccatore bronchiale a Y.
R010480 | Mandrino per intubazione per uso pediatrico, varie misure.
R010480 | Mandrino per intubazione per adulti, varie misure.
R010480 | Scambiatubo cavo per sostituzione tubi endotracheali, tutte le misure.
R010480 | Bloccatore bronchiale compatibile, monouso, sterile.
R010480 | Set bloccaggio endobronchiale arndt/cohen.
R010480 | Bloccatore endobronchiale sterile monouso centimetrato per tubo endotracheale con doppia cuffia ad ansa.
R0105 | Filtri per cannule tracheostomiche con valvola fonatoria.
R0105 | Sistema di fissaggio per cannule tracheostomiche, con chiusura in velcro, tutte le misure.
R010501 | Cannule tracheostomiche non cuffiate, misure pediatriche e neonatali.
R01050101 | Cannula tracheostomica non cuffiata non armata extralunga con flangia fissa o regolabile, nella versione prossimale e distale, tutte le misure.
R01050101 | Cannula tracheostomica non cuffiata non armata fenestrata con controcannula e con flangia fissa, tutte le misure.
R01050101 | Cannula tracheostomica non cuffiata non armata non fenestrata con controcannula e con flangia fissa, tutte le misure.
R01050101 | Cannula tracheostomica non cuffiata non armata standard con flangia fissa, tutte le misure.
R01050101 | Cannula tracheostomica sterile monouso di Moore tubo in silicone con superficie antiaderenziale radiopaco per trattamento delle stenosi tracheali disponibile nelle misure 6-8-10 lunghezza 115 mm circa.
R01050101 | Cannula tracheostomica CON FLANGIA BASCULANTE monouso e sterile con controcannula. Tale cannula deve essere in pvc o altro materiale biocompatibile, latex free, senza cuffia senza protesi fonatoria linea radiopaca, e fascia di fissaggio, e mandrino introduttore. Misure : da 4 A 10 mm lunghezza da 60 a 80 mm.
R01050101 | Cannula tracheostomica CON FLANGIA BASCULANTE monouso e sterile con controcannula. Tale cannula deve essere in pvc o altro materiale equivalente, latex free, senza cuffia con protesi fonatoria linea radiopaca, e fascia di fissaggio, e mandrino introduttore. Misure : da 4 A 10 mm lunghezza da 60 a 80 mm.
R010502 | Cannule tracheostomiche cuffiate, misure pediatriche e neonatali.
R01050201 | Cannula tracheostomica cuffiata non armata extralunga con flangia fissa o regolabile, nella versione prossimale e distale, tutte le misure.
R01050201 | Cannula tracheostomica cuffiata non armata fenestrata con controcannula e con flangia fissa, tutte le misure.
R01050201 | Cannula tracheostomica cuffiata non armata non fenestrata con controcannula e con flangia fissa, tutte le misure.
R01050201 | Cannula tracheostomica cuffiata non armata con sistema di aspirazione sottoglottidea con flangia fissa, tutte le misure.
R01050201 | Cannula tracheostomica cuffiata non armata con sistema di aspirazione sottoglottidea con flangia regolabile, tutte le misure.
R01050201 | Cannula tracheostomica cuffiata non armata standard con flangia fissa, tutte le misure.
R01050201 | Cannula tracheostomica pediatrica neonatale monouso e sterile. Tale cannula deve essere in pvc o altro materiale equivalente, latex free, nelle versioni con cuffia a bassa pressione, palloncino di controllo, flangia fissa fascia di fissaggio, e mandrino introduttore. Misure pediatriche e neonatali: da 4 a 5.5 mm comprese le mezze misure lunghezza da 40 a 50mm circa .
R01050201 | Cannula tracheostomica sterile monouso e sterile. Tale cannula deve essere in PVC siliconato o altro materiale equivalente latex free, con cuffia ad ampio volume a bassa pressione,linea radiopaca palloncino di controllo, flangia fissa , radiopaca, fascia di fissaggio, mandrino d’introduzione. Misure: da 4 a 9 mm lunghezza 50- 90 mm circa.
R01050201 | Cannula tracheostomica a flangia basculante monouso e sterile. Tale cannula deve essere in PVC o altro materiale equivalente latex free, con cuffia ad ampio volume a bassa pressione con palloncino di controllo, punta estremamente rastremata, con controcannula monouso non fenestrata, Misure da 4 a 10 mm. lunghezza 60- 80 mm circa.
R01050201 | Cannula tracheostomica preformata monouso e sterile, in PVC o altro materiale equivalente, latex free con cuffia a bassa pressione palloncino di controllo con valvola di non ritorno, flangia di fissaggio, completa di 2 controcannule e spazzolino mandrino mis 6-10 comprese le mezze misure.
R01050201 | Kit per minicricotiroidotomia d'urgenza monouso e sterile con dispositivo di verres.
R01050202 | Cannula tracheostomica cuffiata armata extralunga con flangia regolabile, tutte le misure.
R01050202 | Cannula tracheostomica cuffiata armata standard con flangia fissa, tutte le misure.
R01050202 | Cannula tracheostomica cuffiata armata standard con flangia regolabile, tutte le misure.
R01050202 | Cannula tracheostomica armata angolata monouso e sterile. Tale cannula deve essere in PVC siliconato latex free, con cuffia a bassa pressione, palloncino di controllo, flangia di fissaggio regolabile, radiopaca, fascia di fissaggio, mandrino d’introduzione. Misure: da 7 a 9 mm.
R01050202 | Cannula tracheostomica armata angolata con protesi fonatoria monouso e sterile. Tale cannula deve essere in PVC siliconato latex free o altro materiale equivalente, munita di dispositivo antitosse, raccordo da 15 mm per ventilatore, cuffia a bassa pressione con palloncino di controllo due controcannule, mandrino di introduzione. Misure da 6 a 9 mm.
R01050202 | Cannula tracheostomica armata angolata monouso e sterile. Tale cannula deve essere in PVC siliconato o altro materiale equivalente latex free, con cuffia ad ampio volume e bassa pressione, sondino d’aspirazione, fascetta di fissaggio. Misure: da 7 a 9 mm.
R010580 | Cannula tracheostomica per laringectomizzati non cuffiata in PVC o altro materiale equivalente flangia basculante composta da una cannula esterna e una cannula interna mis. da 6 a 10 lunghezza da 50 mm.
R0106 | Kit tracheostomia percutanea tipo "Ciaglia"con monodilatatore, completo di cannula tracheostomica di varie misure.
R0106 | Kit tracheostomia percutanea con dilatatore a vite, completo di cannula tracheostomica di varie misure.
R0106 | Kit tracheostomia percutanea con pinza dilatatrice tipo"Griggs", completo di cannula tracheostomica di varie misure.
R0106 | Kit per tricotirotomia di emergenza, completo di cannula tracheostomica di varie misure.
R010601 | Kit sterile monouso per tracheostomia percutanea dilatativa in pazienti obesi, tessuto pretracheale fino a 50 mm. Il kit deve contenere una cannula tracheostomica armata a flangia regolabile con dilatatore singolo e guida seldinger. misure 7-8-9.
R0199 | Introduttore cavo per intubazione difficile tipo "Frova" per uso pediatrico, varie misure.
R0199 | Introduttore cavo per intubazione difficile tipo "Frova", per adulti, varie misure.
R0199 | Set di estubazione a stadi cook.
R0199 | Catetere per intubazione radiopaco , sterile, monouso, centimetrato, extra rigido, con fori laterali distali, punta smussa morbida e flessibile, predisposto per odssigeno-terapia Fr da 10 a 15, lunghezza min. 90 cm c.ca.
R0199 | Set con catetere non cuffiato per cricotirotomia d'emergenza melker.

## R02
R02-CIRCUITI RESPIRATORI E CATETERI MOUNT
CND | Descrizione | Note
R020101 | Circuito respiratorio mono tubo corrugato pediatrico, di varie lunghezze.
R020101 | Circuito respiratorio mono tubo corrugato adulti, di varie lunghezze.
R02010101 | Circuito respiratorio a doppio tubo corrugato senza raccogli condensa adulti, di varie lunghezze.
R02010101 | Circuito respiratorio a doppio tubo corrugato senza raccogli condensa pediatrico, di varie lunghezze.
R02010102 | Circuito respiratorio a doppio tubo corrugato con doppio raccogli condensa adulti.
R02010102 | Circuito respiratorio a doppio tubo corrugato con doppio raccogli condensa pediatrico e neonatale, di varie lunghezze.
R02010102 | Circuito respiratorio coibentato adulto sulla linea inspiratoria ed espiratoria mis. adulto composto da: 4 Tubi di connessione lunghezza 80 cm circa attacco 22F, 2 ampolle raccogli - condensa, catetere mount estensibile girevole. Connettore ad Y 22mm /15F eventualmente staccabile con fori per l'inserimento di prese per temperatura e C02 , e tubo di connessione di 60cm circa.
R020102 | Kit circuito respiratorio a doppio tubo coassiale, per uso pediatrico, di varie lunghezze.
R020102 | Kit circuito respiratorio a doppio tubo coassiale, per adulti, di varie lunghezze.
R020104 | Valvola per CPAP tipo boussignac o altro sistema equivalente con prolunga sterile monouso.
R020107 | Kit circuito respiratorio riscaldato con camera di umidificazione, di misure varie (neonatali, pediatriche e per adulti).
R020107 | Kit circuito respiratorio doppio riscaldato con camera di umidificazione, di misure varie (neonatali, pediatriche e per adulti).
R020199 | Circuito respiratorio non coibentato adulto composto da: 4 Tubi di connessione lunghezza 80 cm circa attacco 22F; 2 ampolle raccogli condensa, catetere mount estensibile girevole. Connettore ad Y 22mm /15F eventualmente staccabile con fori per l'inserimento di prese per temperatura e C02, e tubo di connessione di 60cm circa.
R0202 | Catetere Mount estensibile.
R020202 | Catetere Mount standard per adulti.
R020202 | Catetere Mount standard neonatale.
R020202 | Catetere Mount standard pediatrico.
R0203 | Raccordo di Cobb angolato.
R0203 | Raccordo a Y conico per tubi medicali.
R0203 | Raccordo retto biconico per tubi medicali.
R0203 | Tubo di collegamento per O2 con raccordi universali.
R0280 | Valvola di PEEP per la maschera munita di molla curva concentrica per una pressione costante, flusso indipendente e valori pre- stabiliti. Misure 2,5 – 5,0 – 7,5 – 10,0 – 12,5 – 15 – 20 cm H2O. (rif.72).

## R03
R03-MASCHERE E PALLONI RESPIRATORI MONOUSO E RIUTILIZZABILI
CND | Descrizione | Note
R030101 | Maschera facciale per endoscopia broncopolmonare, misure varie per uso pediatrico.
R030101 | Maschera facciale per endoscopia broncopolmonare, tutte le misure per adulti.
R03010101 | Maschera facciale per anestesia monouso, misure varie per uso neonatale.
R03010101 | Maschera facciale per anestesia monouso, misure varie per uso pediatrico.
R03010101 | Maschera facciale per anestesia monouso, tutte le misure per adulti.
R03010101 | Maschera monouso endoscopica in PVC o altro materiale biocompatibile, per l’intubazione a fibre ottiche e per l’endoscopia diagnostica delle vie aeree e catetere mount di collegamento munita di predisposizione per fissaggio al nucale. Misure neonatale, pediatrica, adulti.
R03010102 | Maschera nasale per NIV/CPAP, misure varie per uso pediatrico.
R03010102 | Maschera nasale per NIV/CPAP, tutte le misure per adulti.
R03010102 | Maschera oro-nasale per NIV/CPAP, misure varie per uso pediatrico.
R03010102 | Maschera oro-nasale per NIV/CPAP, tutte le misure per adulti.
R03010102 | Maschera "Total-Face" per NIV/CPAP, tutte le misure per adulti.
R03010102 | Maschera "Total-Face" per NIV/CPAP, misure varie per uso pediatrico.
R03010104 | Casco per NIV, misure varie per adulti.
R03010104 | Casco per NIV, misure varie per uso pediatrico.
R03010104 | Casco per CPAP, misure varie per adulti.
R03010104 | Casco per CPAP, misure varie per uso pediatrico.
R03010105 | Maschera total face riutilizzabile dotata di raccordo adattatore per sondino naso gastrico per ventilatori monotubo.
R03010105 | Maschera full face monouso per CPAP munita di raccordo per sondino naso gastrico.
R03010201 | Maschera per ossigenoterapia oro-nasale, misure varie per uso pediatrico.
R03010201 | Maschera per ossigenoterapia oro-nasale, tutte le misure per adulti.
R03010202 | Maschera per ossigenoterapia di Venturi, misure varie per uso pediatrico.
R03010202 | Maschera per ossigenoterapia di Venturi, tutte le misure per adulti.
R0301020302 | Cannule nasali per adulti, varie misure.
R0301020302 | Cannule nasali per uso pediatrico e neonatale.
R0301020302 | Cannule Nasali per ossigenoterapia (occhialini), misure varie per uso pediatrico.
R0301020302 | Cannule Nasali per ossigenoterapia (occhialini), misure varie per adulti.
R0301020302 | Cannula nasale per somministrazione di ossigeno.
R03010205 | Interfaccia per tracheostomia, di misure varie (neonatali, pediatriche e per adulti).
R03010206 | Maschera per ossigenoterapia oro-nasale con reservoir, misure varie per uso pediatrico.
R03010206 | Maschera per ossigenoterapia oro-nasale con reservoir, tutte le misure per adulti.
R03010299 | Linea di campionamento per monitoraggio ETCo2, almeno 2 metri.
R03010304 | Kit per aerosolterapia, misure varie per uso pediatrico.
R03010304 | Kit per aerosolterapia, misure varie per adulti.
R030199 | Maschera per test da sforzo (CPET), misure varie.
R030199 | Maschera per ossigenoterapia su tracheostomia. Tali maschere devono essere in materiale plastico morbido latex free ed essere munite di raccordo da 22 mm. rigido e rotante di 360°.
R030199 | Maschera tracheostomica per aerosol.
R0302 | Kit pallone autoespandibile tipo "Ambu" per adulti.
R0302 | Kit pallone autoespandibile tipo "Ambu" per uso pediatrico.
R0302 | Kit pallone autoespandibile tipo "Ambu" per uso neonatale.
R03020102 | Pallone monopaziente da collegare a casco CPAP alta compliance latez free.
R03020201 | Kit unità respiratoria manuale per adulti.
R03020201 | Kit unità respiratoria manuale per uso pediatrico.
R03020201 | Kit unità respiratoria manuale per uso neonatale.
R03020201 | Kit unità respiratoria manuale con linea di evacuazione espirato per adulti.
R03020201 | Kit unità respiratoria manuale con linea di evacuazione espirato per uso pediatrico.
R03020201 | Kit unità respiratoria manuale con linea di evacuazione espirato per uso neonatale.
R03020201 | Unità respiratoria manuale monouso con tappo chiusura valvola APL che permette di raggiungere pressioni di ventilazione superiori ai 60 cm H2O, compatibile con la risonanza magnetica, 0,5 - 1 - 2 - 3 - Lt. Tubo con lunghezza da 180/300 cm.
R03020201 | Unità respiratoria manuale con pallone da 2 lt. Mis adulto.
R03020201 | Unità respiratoria manuale misura pediatrica con pallone da 1 lt e misura neonatale con pallone da 1/2 lt.
R030299 | Sacca respiratoria in neoprene, di varie misure di volume.

## R04
R04-FILTRI RESPIRATORI
CND | Descrizione | Note
R040101 | Filtro antibatterico/antivirale monouso per ventilatore polmonare.
R040102 | Filtro HMEs monouso per adulti in terapia intensiva.
R040102 | Filtro HMEs monouso per uso pediatrico in terapia intensiva.
R040102 | Filtro HMEs monouso per adulti in sala operatoria.
R040102 | Filtro HMEs monouso per uso pediatrico in sala operatoria.
R0402 | Nasino artificiale monouso.
R049001 | Boccaglio con filtro per spirometria, per uso pediatrico.
R049001 | Boccaglio con filtro per spirometria, per adulti.

## R05
R05-SISTEMI DI ASPIRAZIONE E DILATAZIONE PER L'APPARATO RESPIRATORIO
CND | Descrizione | Note
R050101 | Sondini per aspirazione delle secrezioni tracheo- bronchiali (con e senza valvola di aspirazione), di varie misure.
R050101 | Catetere per drenaggio pleurico su trocar metallico a punta chiusa, misure varie (Fr).
R050101 | Catetere per drenaggio pleurico su trocar metallico a punta aperta, misure varie (Fr).
R050102 | Sistema per aspirazione tracheo-bronchiale sterile a circuito chiuso, con catetere di varie misure.
R050102 | Sistema di aspirazione intermittente delle secrezioni sovraglottiche (con e senza valvola di aspirazione), con catetere di varie misure.
R050102 | Catetere sterile monouso per lavaggio o prelievo broncoalveolare BAL sterile costituito da doppio catetere diam. esterno 16 FR, catetere interno centimetrato con punta radiopaca, raccordo per tubo endotracheale che permetta la ventilazione e tubo per ossigenoterapia.
R050103 | Trappola per aspirazione BAL e tracheo aspirato,contenitori da 40 e 70 ml.

## R06
R06-SISTEMI DI NEBULIZZAZIONE ED UMIDIFICAZIONE
CND | Descrizione | Note
R060201 | Acqua sterile per inalazione conforme USP in flacone di materiale plastico da 500 ml c.a.
R060202 | Raccordi di connessione per umidificazione di ossigenoterapia per ventilatore per il rif. Precedente.
R060202 | Acqua sterile apirogena per inalazione USP, confezionata in doppia sacca sterile da 1000 ml.
R060202 | Acqua sterile per inalazione USP in flacone da 500 ml c.a, con adattatore per umidificazione.

## R07
R07-DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA BRONCOPOLMONARE, MONOUSO
CND | Descrizione | Note
R07 | Pinza endoscopica per rimozione corpi estranei per broncoscopia, canale operativo 2mm (a morso a dente di topo o alligatore).
R07 | Catetere brushing per citologia per bronscocopia, canale operativo 2mm.
R070103 | Catetere monouso e sterile per lavaggio e prelievo broncoalveolare protetto attraverso fibroscopio costituito da doppio catetere, con punta distale chiusa da un tappo solubile 6 FR. Lunghezza catetere esterno da 90 cm circa.
R07020101 | Pinza da biopsia endoscopica monouso per broncoscopia, canale operativo 2mm (a valve lisce o dentate, con ago e senza ago).

## R90
R90-DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA - VARI
CND | Descrizione | Note
R90 | Sistema di fissaggio per tubi e cannule, per uso neonatale.
R90 | Sistema di fissaggio per tubi e cannule, per uso pediatrico.
R90 | Sistema di fissaggio per tubi e cannule, per adulti.
R90 | Dispositivo pluriuso per il monitoraggio del gonfiaggio della cuffia.
R9001 | Boccaglio di carta per terapia inalatoria, per uso pediatrico.
R9001 | Boccaglio di carta per terapia inalatoria, per adulti.
R9004 | Talco sterile in flacone di vetro, da 2 e 4 grammi.
R9006 | Valvola fonatoria per cannula tracheostomica monopaziente.
R900902 | Incentivatore respiratorio volumetrico.
R9080 | Posizionatore prono-facciale monopaziente.